Zápis  o  tlakovej  skúške  ústredného  kúrenia


Zápis o tlakovej skúške ústredného kúrenia v rodinnom dome investora stavby ........................

.............................................................................................................................................................

adresa ..................................................................................................................................................


V rodinnom dome bolo zriadené ústredné kúrenie, ktoré vyhovuje STN 06 0310 a ktorá bola vyskúšaná dňa  .....................................................................................................................................

Montáž previedol :   ..............................................................................................................................

Názov organizácie alebo inštalatéra : ....................................................................................................

vyučený inštalatér ústredného kúrenia ...................................................................................................

bytom  ..................................................................................................................................................


Popis vykonanej skúšky : 


Práce na ústrednom kúrení boli kontrolované odborným dozorom za prítomnosti inštalatéra takto :


prehliadka potrubia :                     áno     -     nie   


prehliadka armatúr :                      áno     -     nie    ( + )
Armatúry zodpovedajú príslušným technickým normám STN č. ............................................................

ústredné kúrenie bolo dňa  .................. 200     za prítomnosti podpísaných zástupcov vyskúšané pod tlakom  ......................... ( kPa ) a odovzdané.

V ...............................................  dňa ................................................... 200

Vypísať mená a podpísať  -         Montáž viedol :   ................................................................................

                                                   Investor stavby :   ..............................................................................

                                                   Odborný dozor stavby :  ....................................................................

( + )  čo sa nehodí má byť preškrtnuté !

Zápis  o  tlakovej  skúške  

vnútornej  inštalácie  vodovodu


Zápis o tlakovej skúške vnútornej inštalácie vodovodu v rodinnom dome investora stavby .............................................................................................................................................................

adresa  .................................................................................................................................................

Inštaláciu previedol :   ..........................................................................................................................

Názov organizácie alebo inštalatéra : ....................................................................................................

vyučený inštalatér vodovodu .................................................................................................................

bytom  ..................................................................................................................................................


Tlaková skúška bola prevedená za prítomnosti všetkých nižšie podpísaných zainteresovaných strán. 


Jednalo sa o skúšobný úsek : ...................................................................................................


profil inštalácie ( DN ) :  .................................   materiál   .......................................................


Potrubie bolo odkryté ( + )  - zasypané ( + )  - zamurované ( + ). 


Spôsob tesnenia : .....................................................................................................................


Potrubie vyhovelo na tlak  ............................................................................................. ( kPa ) 


doba trvania skúšky  ............... ( hodín ) a tlak poklesol ( + ) o ........... ( kPa )  -  nepoklesol ( + )  


Investor stavby potvrdzuje svojim podpisom, že tlaková skúška bola vykonaná v súlade s týmto zápisom a vyhovuje.


Ďalšie poznámky :  ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

V ...............................................  dňa ................................................... 200

Vypísať mená a podpísať  -         Montáž viedol :   ................................................................................

                                                   Investor stavby :   ..............................................................................

                                                   Odborný dozor stavby :  ....................................................................

( + )  čo sa nehodí má byť preškrtnuté !

Zápis  o  skúške  vodotesnosti  nádrže

(  izolovanej  žumpy )

dľa  STN  73 6505


Zápis č. ........... o skúške vodotesnosti nádrže ( izolovanej žumpy ) konanej dňa ........................

........................... 20   na stavbe .........................................................................................................

objekt  ..................................................................................................................................................

Prítomní  :

Odberateľ :   .........................................................................................................................................

Budúci prevádzkovateľ : .......................................................................................................................

Dodávateľ stavebných prác : .................................................................................................................

odborný dozor stavby : .........................................................................................................................

Technické data a priebeh skúšky :

1.  Popis skúšanej nádrže

označenie nádrže  .........................................................   materiál ........................................................

základné rozmery ..........................................................  objem nádrže ................................................

omočený povrch   ...........................................................  hĺbka vody pri skúške ..................................

skupina nádrže ( podľa čl.1 STN 73 6505 ) ..........................................................................................

počet priestupov a ich druh ..............................  ide o skúšku alebo opakovanú .....................................

popis predchádzajúcich opráv ...............................................................................................................

2.  Údaje o skúške

výsledok prvej kontrolnej technickej prehliadky ( zistené závady ) podľa čl.13 STN 73 6505 ................................  popis úpravy povrchov  ......................................................................................

kóta hldiny podzemnej vody ....................  voda použitá k naplneniu nádrže ( čl.10,11 ) ........................

3.  Príprava skúšky

druh použitých materiálov  ...................................................................................................................

plnenie nádrže - začiatok ( dátum, hodina ) ............................. kóta hladiny v nádrži po naplnení ..........

kóta hladiny vody v nádrži po nasaknutí .................. výsledok pehliadky po prvom naplnení ..................

4.  Prevedenie skúšky 

a/ kóta hladiny vody v nádrži po doplnení na skúšobnú hladinu .............................................................

b/ meranie po prvých 24 hodinách :

kóta hladiny ......................................................... dátum a hodiny .......................................................

zrážky v mm   .................................................... výpar v mm  ............................................................. celkový únik vody počas prvých 24 hod v mm  ..................................   t.j. ........................................ m3

c/ meranie po druhých 24 hodinách :

kóta hladiny ......................................................... dátum a hodiny .......................................................

zrážky v mm   .................................................... výpar v mm  .............................................................

celkový únik vody počas druhých  24 hod v mm  ..................................   t.j. ....................................... m3

d/ meranie po tretích 24 hodinách :

kóta hladiny ......................................................... dátum a hodiny .......................................................

zrážky v mm   .................................................... výpar v mm  .............................................................

celkový únik vody počas tretích 24 hod v mm  ..................................   t.j. ....................................... m3

e/ meranie po štvrtých 24 hodinách :

kóta hladiny ......................................................... dátum a hodiny .......................................................

zrážky v mm   .................................................... výpar v mm  .............................................................

celkový únik vody počas štvrtých  24 hod v mm  ..................................   t.j. ....................................... m3

V ...............................................  dňa ................................................... 20

Vypísať mená a podpísať  -        Montáž viedol :   ................................................................................

                                              Investor stavby :  ................................................................................

                                              Odborný dozor stavby :  .....................................................................

Potvrdenie

Podpísaný …………………………………………………………………………………….

ako odborný dozor na stavbe ………………………………………………………………...

na pozemku parcelné číslo …………………………………………………………………...

ktorého vlastníkom je ………………………………………………………………………...

týmto potvrdzujem, že:

· skúška tesnosti rozvodu kanalizácie a kanalizačnej prípojky bola vykonaná a vyhovuje ustanoveniam STN 73 6760  

v ………………………………dňa……………………….

……………………………………………

 podpis

